## Сайт
Код | Тип оборудования | Евро с НДС
WA0013 | HEATER ONE НОВИНКА! (5-20 кВт, 1900 м3/час, 2 рядный теплообменник) | 260
WA0007 | HEATER R1 (10-30 кВт) | 320
WA0008 | HEATER R2 (30-50 кВт) | 356
WA0009 | HEATER R3 (50-70 кВт) | 410
WA00010 | HEATER MIX - ДЕСТРАТИФИКАТОР расход 5600 м3/час, 0,36 кВт | 305
АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ
WAA0028 | Монтажная консоль HEATER | 19
WAA0028 | Монтажная консоль HEATER ONE | 15
WAA0054 | Пульт управления COMFORT (макс до 3 агрегатов) | 35
WAA0032 | Панель управления INTELLIGENT (макс до 3 агрегатов) | 96
СGA0003,31 | Клапан 1/2" STRIGHT VALVE с сервоприводом TS LITE M30X1,5 для ONE | 50
WAA0003,31 | Клапан ASP/SSP KVS 5,2 3/4 с сервоприводом TS LITE M30X1,5 | 96
WAA0055 | Шкаф MULTI 6 (макс до 6 агрегатов) | 142
WAA0022 | Шланг сильфонный (до 0,8 МПа) 3/4, 1 метр, Г-Г | 9
WAA0006 | Камера смешения AIRBOX для Heater | 450
WAA0007 | Шкаф управления STANDART AIR (Heater с камерой смешивания) | 380
WAA0014/15 | Привод воздушных заслонок и термостат защиты от замораживания | 380
WA0067 | Внешний температурный датчик ES01 | 17
| Термостат RAA21 | 31
WAA0065 | 4х сторонний диффузор воздуха для HEATER | 85
WAA0026l | Конфузор(сопло) для увеличения дальности струи для HEATER | 80
| Регулятор скорости вращения ARW 1,3E (1,3A) | 60
| Регулятор скорости вращения ARW 3.0 (3A) | 80
GUARD_EU ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЗАВЕСЫ
CG0025 | Завеса без нагревательного элемента GUARD100С (расход воздуха 2100м3/ч) | 376
CG0026 | Завеса без нагревательного элемента GUARD150С (расход воздуха 3700м3/ч) | 445
CG0027 | Завеса без нагревательного элемента GUARD200С (расход воздуха 5000м3/ч) | 488
CG0022 | Воздушно-тепловые завесы с эл. нагревом PTC, GUARD100E (0-4-7 кВт, 2000м3/ч) | 508
CG0023 | Воздушно-тепловые завесы с эл. нагревом PTC, GUARD150E (0-6,5-11 кВт, 3600м3/ч) | 630
CG0024 | Воздушно-тепловые завесы с эл.нагревом PTC, GUARD200E (0-8,5-14 кВт, 4800м3/ч) | 742
CG0019 | Воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом GUARD100W (10-16 кВт, 2000м3/ч) | 484
CG0020 | Воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом GUARD150W (20-29 кВт, 3600м3/ч) | 549
CG0021 | Воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом GUARD200W (25-40 кВт, 4800м3/ч) | 610
АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ
CG0051 | Комплект кронштейнов для горизонтальног монтажа GUARD | 14
CG0052 | Комплект кронштейнов для вертикального монтажа GUARD | 14
CGA0028 | Герконовый магнитный выключатель Doorswitch GUARD | 49
CGA0029 | модуль BMS коммуникация для GUARD | 182
WAA0054 | Пульт управления COMFORT (макс до 2 завес) | 35
CGA0003/31 | Клапан 1/2" STRIGHT VALVE с сервоприводом TS LITE M30X1,5 | 50
WAA0054-1 | Шкаф автоматики с задержкой работы по времени (1 шкаф для 2 завес)+ Герконовый магнитный выключатель Doorswitch GUARD+ | 518
GUARD PRO_ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАВЕСЫ
CGP0027 | Завеса без нагревательного элемента GUARDPRO 050С (расход воздуха 3250м3/ч) | 278
CGP0025 | Завеса без нагревательного элемента GUARDPRO 150С (расход воздуха 6800м3/ч) | 756
CGP0026 | Завеса без нагревательного элемента GUARDPRO 200С (расход воздуха 9200м3/ч) | 1060
CGP0023 | Воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом GUARDPRO 150W (8-20 кВт, 6500м3/ч) | 1012
CGP0024 | Воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом GUARDPRO 200W (8-20 кВт, 9000м3/ч) | 1310
CGP0032 | Воздушно-тепловые завесы с эл.нагревом PTC, GUARDPRO 150E (14 кВт, 6700м3/ч, IP54) | 1235
CGP0033 | Воздушно-тепловые завесы с эл. нагревом PTC, GUARDPRO 200E (21 кВт, расход воздуха 9100м3/ч, IP54) | 1570
АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ
CGPA0009 | Регулятор ступенчатый мод. ARW 5.0 | 205
CGPA0010 | Регулятор ступенчатый мод. ARW 7.0 | 267
CGPA0011 | Регулятор ступенчатый мод. ARW 10.0 | 325
CGPA0012 | Регулятор ступенчатый мод. ARW 14.0 | 345
WAA0022 | Шланг сильфонный (до 0,8 МПа) ¾ дюйма, Г-Г | 9
CGPA0013 | Универсальный кронштейн для GUARD PRO | 9
CGPA0010 | Щит питания Controlbox S3 для GUARD PRO (До 3 завес) | 222
CGPA0008 | Концевой выключатель LS-11 RLA | 66
CGPA0015 | Контактор MC-9b 230VAC 1a1b | 51
| Перекидное реле (реле с перекидными контактами) 12А, 230В с креплением на дин рейку для узлов обвязки SUS | 15
ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ навесные APEN GROUP
GR0022 | LR015 (15 кВт, 2000м3/час) | 2335
GR0023 | LR024 (25 кВт, 2700м3/час) | 2406
GR0024 | LR034 (32 кВт, 2700м3/час) | 2795
GR0025 | LR042 (40 кВт, 4300м3/час) | 3360
GR0026 | LR052 (48 кВт, 4500м3/час) | 3598
GR0027 | LR072 (68 кВт, 7800м3/час) | 4374
GR0028 | LR102 (92 кВт, 9000м3/час) | 5147
| LR034-00X0 (33 кВт) с горелкой Premix (0%-75%-100%), внешнее исполнение до -40ºС с обогревом отсека горелки. | 3990
| LR042-00X0 (44 кВт) с горелкой Premix (0%-75%-100%), внешнее исполнение до -40ºС с обогревом отсека горелки. | 4625
| LR052-00X0 (52,2 кВт) с горелкой Premix (0%-75%-100%), внешнее исполнение до -40ºС с обогревом отсека горелки. | 5115
| LR072-00X0 (73,5 кВт) с горелкой Premix (0%-75%-100%), внешнее исполнение до -40ºС с обогревом отсека горелки. | 5950
| Отсек защиты вентилятора для LR34/042, мод.: G27730 | 355
| Отсек защиты вентилятора для LR052, мод.: G27740 | 360
| Отсек защиты вентилятора для LR072, мод.: G27760 | 438
| Воздушный клапан 510х510 для LR034/042, мод.: G04321 | 198
| Воздушный клапан 610х510 для LR052, мод.: G05833 | 204
| Воздушный клапан 860х610 для LR072, мод.: G07689 | 215
GA0009 | Переключатель Лето/Зима Rapid, ON/OFF, код.G12800 | 123
GA0039 | Комплект неподвижных кронштейнов LR015-052 код. G27900 | 192
GA0039 | Комплект поворотных кронштейнов LR072-LR102 код. G27850 | 315
GA0003 | Переключатель Лето/Зима Rapid, ON/OFF, с контролем температуры в помещении код. G00094 | 165
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ SUS
| SUS20-1.6 TS (исполнение 0), 3/4", kvs 1,6 | 274
| SUS20-2.5 TS (исполнение 0), 3/4", kvs 2,5 | 279
| SUS20-4.0 TS (исполнение 0), 3/4", kvs 4,0 | 285
| SUS25-6.3 TS (исполнение 0), 1", kvs 6,3 | 345
| SUS20-4.0 TS (исполнение 1), 3/4", kvs 4,0 м3/час, мощность насоса 45Вт, 230В | 602
| SUS25-6.3 TS (исполнение 1), 3/4", kvs 3,0 м3/час, мощность насоса 120Вт, 230В | 799
| SUS25-10.0 TS (исполнение 1), 3/4", kvs 5,0 м3/час, мощность насоса 165Вт, 230В | 805
| SUS32-16.0 TS (исполнение 1), 3/4", kvs 8,0 м3/час, мощность насоса 220Вт, 230В | 955
| SUS20-4.0 TS (исполнение 3), 3/4", kvs 4,0 м3/час | 543
| SUS25-6.3 TS (исполнение 3), 1", kvs 6,3 м3/час | 606
| SUS25-10.0 TS (исполнение 3), 1", kvs 10,0 м3/час | 611
| SUS32-16.0 TS (исполнение 3), 1 1/4", kvs 16,0 м3/час | 728